# АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

# проєкту рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради «Про затвердження нормативів питного водопостачання та водовідведення для населення, миття автотранспорту та поливання зелених насаджень у м. Черкаси на 2025-2027 роки»

Даний аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено відповідно на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р. № 160-IV, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проєкту рішення Черкаської міської ради, як регуляторного акта.

- Визначення проблеми.

Науково-обґрунтовані нормативи питного водопостачання та водовідведення для населення, миття автотранспорту та поливання зелених насаджень розроблені відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», Закону України «Про водовідведення та очищення стічних вод», Державних будівельних норм В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація», постанов Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання”, від 05.07.2019 № 690 “Про затвердження Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення”, Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України  27.06.2008 №190 (у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 19.04.2021 №97), на підставі  науково-дослідної роботи “Розрахунок нормативів питного водопостачання для міста Черкаси”.

Науково-обґрунтовані нормативи питного водопостачання населення, норми та обсяги споживання води з комунального водопроводу і скидання стоків у комунальну каналізацію підприємствами, установами і організаціями та місячні обсяги споживання води і скидання стоків підприємствами, установами та організаціями розроблені на основі розрахунків, проведених ТОВ «Наукова Установа «Інститут розвитку технологій водопостачання та водовідведення» м. Київ, виконаних відповідно до Постанову КМУ від 25.08.04р. № 1107 «Про затвердження порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання» та Наказу Держжитлокомунгоспу України від 27.09.05р. № 148 «Про затвердження методики визначення нормативів питного водопостачання населення».

Цей регуляторний акт розроблений з метою підвищення якості комунальних послуг, що надаються населенню відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», Закону України «Про водовідведення та очищення стічних вод», Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання». Запропоновані нормативи питного водопостачання для населення м. Черкаси рекомендовані для користування у разі відсутності засобів обліку на вводах у будинок або групи будинків та засобів квартирного обліку питної води.

Комунальне підприємство «Черкасиводоканал» забезпечує послугами з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення населення, підприємства, організації та установи м. Черкаси.

Даний регуляторний акт встановлює норми витрат води та регулює відносини між КП «Черкасиводоканал» та населенням, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями, тобто абонентами I-II груп, які отримують або мають намір отримувати послуги з централізованого водопостачання, водовідведення та не мають засобів обліку води (лічильників).

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

| Групи (підгрупи) | Так | Ні |
| --- | --- | --- |
| Громадяни | Х |  |
| Держава | Х |  |
| Суб’єкти господарювання, | Х |  |
| у тому числі суб’єкти малого підприємництва | Х |  |

II. Цілі державного регулювання

Цілями регуляторного акту є встановлення:

- науково-обґрунтованих необхідних обсягів постачання питної води для м.Черкаси, а також раціональне планування господарської діяльності виконавців послуг з водопостачання та водовідведення;

- норм споживання води для підприємств, установ і організацій з комунального водопроводу КП «Черкасиводоканал»;

- норм відпускання води для ведення особистого господарства населення, а також для колективного садівництва і городництва з водопроводу КП «Черкасиводоканал»;

- місячних обсягів споживання води і скидання стоків для підприємств, установ і організацій з водопроводу КП «Черкасиводоканал»;

- врегулювання відносин між КП «Черкасиводоканал» та споживачами, що не мають засобів обліку води;

- дотримання вимог чинного законодавства щодо встановлення та періодичного перегляду зазначених норм.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Однією з альтернатив може бути використання розрахункових витрат води відповідно до ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація», Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання». Проте норми водоспоживання відповідно до даного документу не збалансовані з умовами водопостачання міста та рівнем фактичного водопостачання населенням.

Відмова від запропонованого регулювання, тобто залишення ситуації без змін призведе до неякісного обліку водоспоживання населенням у квартирах і будинках садибного типу без засобів обліку питної води.

Прийняття запропонованого регулювання, тобто зміна ситуації призведе до якісного обліку водоспоживання населенням у квартирах і будинках садибного типу без засобів обліку питної води.

ІV. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Основним завданням запропонованого проєкту є дотримання якісного обліку водоспоживання населенням у квартирах і будинках садибного типу без засобів обліку питної води.

V. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Даний регуляторний акт передбачає, що питоме водоспоживання населенням у житловому фонді залежить від багатьох чинників, з яких найбільше значення мають:

- ступінь благоустрою житла (наявність каналізації, ванн, газу, централізованого гарячого водопостачання, нестандартного сантехнічного обладнання та його кількість тощо);

- кліматичні умови (головним чином вологість та температура зовнішнього повітря);

- надійність (безперебійність) водопостачання;

- рівень санітарної гігієни   та загальної культури населення, звички більшості населення, наявність та характер місцевих водойм для рекреації;

- заселеність квартир (кількість мешканців у квартирі);

- наявність у мешканців свійських тварин та автотранспортних засобів;

- величина вільного напору перед водорозбірною арматурою (так, збільшення напору на 10 м вод.ст. призводить до підвищення водоспоживання на 10-15%);

- типи та технічний стан санітарно-технічної водорозбірної арматури, особливо арматури змивних бачків унітазів та пов’язаний з цим рівень витоків;

- типи та ємність змивних бачків унітазів, типи душів та водорозбірної арматури;

- температура гарячої води та охолодження гарячої води в трубопроводах від водопідігрівача до споживача;

- культура водокористування та звичка до ощадливого витрачання води;

- характер діяльності населення;

- наявність та ступінь розвитку сфери послуг;

- наявність по квартирного обліку холодної та гарячої води;

- величина тарифу на воду та її підігрів (при підвищенні тарифів за умови впровадження обліку води мешканці стають більш ощадливі);

- наявність квартирних регуляторів та обмежувачів витрати води, спеціальної заощадливої водорозбірної арматури (змішувачів із термостатами, що забезпечують задану температуру відразу ж після пуску води, порційної арматури, яка видає після натиснення кнопки визначений об’єм води, арматури із зменшення прохідними перерізами тощо).

VI. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Пропонується встановити строк дії запропонованого регуляторного акта терміном 3 роки, відповідно до наказу Держжитлокомунгоспу України від 27.09.2015р. № 148 «Про затвердження Методики визначення нормативів питного водопостачання населення». Зміни до регуляторного акта вноситимуться в разі потреби або за результатами звіту про відстеження його результативності та у разі внесення змін до чинного законодавства.

VII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Ефективність регуляторного впливу рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради про затвердження нормативів питного водопостачання та водовідведення для населення, миття автотранспорту та поливання зелених насаджень у м. Черкаси на 2025-2027 роки визначається:

-забезпеченням необхідних обсягів постачання населенню холодної води у відповідності із затвердженими нормативами питного водопостачання населення;

– проведенням розрахунків за надані населенню послуги з постачання холодної води і водовідведення у житловому фонді, не обладнаному засобами будинкового або по квартирного обліку холодної води, за встановленими нормами питного водоспоживання населенням;

-за наявності справних та своєчасно повірених засобів обліку холодної води розрахунки за надані послуги проводити виключно за показаннями цих засобів обліку;

– у разі несправності засобів обліку холодної води, що не підлягають усуненню плати за послуги з моменту її виявлення вносити згідно встановлених норм питомого водоспоживання;

– при умові, коли вода у житловий сектор не подається більш, як добу, застосовувати норму споживання для населення, прирівняну до норм споживання води з вуличних водозабірних колонок в об’ємі 50 літрів на добу на 1-го мешканця;

– посилити роботу з встановлення приладів обліку води в житловому фонді.

VІІI. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Аналіз зауважень та пропозицій від населення та юридичних осіб міста, які будуть враховані в подальшому.

Відносно регуляторного акта послідовно буде здійснюватися:

базове відстеження результативності регуляторного акта – до дня набрання його чинності;

повторне – через рік після набуття чинності акта;

періодичне – через два роки з дня проведення повторного відстеження.

Заходами, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту, буде аналіз даних фінансової звітності підприємства.

Додаток 1

Нормативи питного водопостачання та водовідведення для населення м. Черкаси на 2025-2027 роки

| № з/п | Назва норми | Чинні норми |  |  |  | Нові норми |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Питної води на 1 особу рішення виконавчого комітету ЧМР від 21.12.2021 № 1527 |  | Гарячої води на 1 особу рішення виконавчого комітету ЧМР від 24.01.2024 №77 |  | Холодної води на 1 особу |  | Водовідведення на 1 особу |  |
|  |  | л/добу | м3/міс | л/добу | м3/міс | л/добу | м3/міс. | л/добу | м3/міс |
| Багатоквартирні житлові будинки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | З водопроводом та каналізацією з централізованим гарячим водопостачанням (ЦГВ) | 300 | 9,12 | обладнані умивальниками, мийками та душами – 100 / 85 (введені в експлуатацію до 01.03.2013 / після 01.03.2013) | 2,9 / 2,55 | 218 | 6,6 | 318 / 303 | 9,5 / 9,15 |
|  |  |  |  | з сидячими ваннами, обладнаними душами – 110 / 95 (введені в експлуатацію до 01.03.2013 / після 01.03.2013) | 3,2 / 2,85 |  |  | 328 / 313 | 9,8 / 9,45 |
|  |  |  |  | з ваннами довжиною від 1500 – 120 / 100 (введені в експлуатацію до 01.03.2013 / після 01.03.2013) | 3,5 / 3,0 |  |  | 338 / 318 | 10,1 / 9,6 |
|  | Те ж саме без гарячої води | 245 | 7,45 | - | - | 262 | 8,0 | 262 | 8,0 |
| 2 | З водопроводом та каналізацією, з ваннами та/або душовими кабінками, з водонагрівачами різних типів1 | 295 | 8,97 | - | - | 295 | 9,0 | 295 | 9,0 |
| 3 | З водопроводом та каналізацією, з відомчими котельнями | 300 | 9,12 | - | - | 308 | 9,4 | 308 | 9,4 |
| Будинки приватного сектору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | З вуличними водорозбірними колонками | - | - | - | - | 50 | 1,5 | 50 | 1,5 |
| 2 | З дворовими водорозбірними колонками | 150 | 4,56 | - | - | 195 | 5,9 | 195 | 5,9 |
| 3 | З водопроводом та каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами, або душовими кабінками, або з мийками, або з санвузлом, з водонагрівачами різних типів1 | 185 | 5,62 | - | - | 215 | 6,5 | 215 | 6,5 |
| 4 | З водопроводом та місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами та душовими кабінками, з водонагрівачами різних типів1 | 230 | 6,99 | - | - | 245 | 7,4 | 245 | 7,4 |
| 5 | З водопроводом та каналізацією, з ваннами та душовими кабінками, з водонагрівачами різних типів1 | 250 | 7,6 | - | - | 295 | 9,0 | 295 | 9,0 |
| 6 | Новобудови або будинки, в яких проводяться капітальні ремонтно-будівельні роботи не обладнані водолічильниками | 380 | 11,55 | - | - | 412 | 12,5 | 412 | 12,5 |
| Гуртожитки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гуртожитки коридорного типу з загальними кухнями, з душовими при всіх кімнатах | 170 | 5,17 | 70 / 80 (введені в експлуатацію до 01.03.2013 / після 01.03.2013) | 2,0 / 2,4 | 108 | 3,3 | 178 / 188 | 5,3 / 5,7 |
| 2 | Те ж саме без гарячої води | 143 | 4,35 | - | - | 129 | 3,9 | 129 | 3,9 |
| 3 | Гуртожитки блочного типу з загальними кухнями та душовими в кожній секції будівлі | 250 | 7,6 | 70 / 80 (введені в експлуатацію до 01.03.2013 / після 01.03.2013) | 2,0 / 2,4 | 193 | 5,9 | 263 / 273 | 7,9 / 8,3 |
| 4 | Те ж саме без гарячої води | 209 | 6,35 | - | - | 207 | 6,3 | 207 | 6,3 |

Примітка 1: Для даного виду благоустрою до водопідігрівачів відносяться: електропідігрівачі (електробойлер або проточний електроводопідігрівач), газові водопідігрівачі (газовий бойлер або газова колонка), водопідігрівачі на твердому паливі.

Додаток 2

Норми водоспоживання для інших споживачів КП «Черкасиводоканал»

Нормативи використання питної води на поливання садів, присадибних ділянок, зелених насаджень, тротуарів під’їздів та ін. нараховуються відповідно до таблиці А.2 Додатку А ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація». Враховуючи, що м. Черкаси, згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-27 «Будівельна кліматологія», належать до ІІ кліматичного району, розрахункові середні за рік добові витрати води будуть такими, що приведені в таблиці.

Планова кількість днів поливів посадок у відкритому ґрунті за рік встановлюється відповідно до кліматичних особливостей м. Черкаси і становить 153 дні (з 1 травня по 30 вересня включно). Поливання здійснюється 1 раз на добу.

Нормативи питного водопостачання для інших споживачів нараховуються відповідно до даних таблиць А.2 і А.3 Додатку А ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація».

Нормативи питного водопостачання для інших споживачів

| № з/п | Споживачі | Одиниця виміру | Добові витрати холодної води, л/добу на одиницю виміру | Тривалість водорозбору, годин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Готелі, пансіонати і мотелі: |  |  |  |
|  | - категорії* з пральнею | 1 мешканець | 120 | 24 |
|  | - категорії** з пральнею | - « - | 150 | 24 |
|  | - категорії*** з пральнею | - « - | 190 | 24 |
|  | - категорії**** з пральнею | - « - | 230 | 24 |
|  | - категорії***** з пральнею | - « - | 300 | 24 |
| 2 | Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади: |  |  |  |
|  | - із загальними ваннами та душами; | 1 ліжко | 120 | 24 |
|  | - з санітарними вузлами, які близько до палат; | - « - | 200 | 24 |
|  | - інфекційні | - « - | 240 | 24 |
| 3 | Санаторії та санаторії-профілакторії, заклади відпочинку та туризму: |  |  |  |
|  | - із загальними душами | 1 ліжко | 130 | 24 |
|  | - із душами при всіх житлових кімнатах | - « - | 150 | 24 |
|  | - із ваннами при всіх житлових кімнатах | - « - | 200 | 24 |
| 4 | Фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі комплекси: |  |  |  |
|  | - з їдальнями на півфабрикатах, без прання білизни | 1 місце | 60 | 24 |
|  | - з їдальнями, які працюють на сировині та пральнями | - « - | 200 | 24 |
| 5 | Навчальні заклади (спеціальні, санаторні), будинки дитини, дошкільні дитячі будинки, спеціальні та санаторні школи-інтернати |  |  |  |
|  | - із денним перебуванням дітей: |  |  |  |
|  | - з їдальнями на півфабрикатах; | 1 дитина | 40 | 10 |
|  | - з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями; | - « - | 80 | 10 |
|  | - із цілодобовим перебуванням дітей: |  |  |  |
|  | - з їдальнями на півфабрикатах; | - « - | 60 | 24 |
|  | - з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями; | - « - | 120 | 24 |
| 6 | Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно-навчальні заклади, вищі навчальні заклади, інститути підвищення кваліфікації тощо з душовими при гімнастичних залах і їдальнями, які працюють на півфабрикатах | 1 учень ( студент і 1 викладач) | 20 | 8 |
| 7 | Науково-дослідні інститути, проектні та конструкторські організації, установи органів управління та громадських організацій, бібліотеки та музеї, вокзали всіх видів транспорту тощо | 1 працівник | 15 | 8 |
|  | - раковина лабораторна | л/год | 20 |  |
| 8 | Підприємства загального харчування: |  |  |  |
|  | - без приготування їжі | 1 страва | 2 | - |
|  | - з приготуванням їжі, яка реалізується в обідньому залі | - « - | 12 | - |
|  | - з приготуванням їжі, яка реалізується на дому | - « - | 10 | - |
| 9 | Миття автотранспорту |  |  |  |
|  | - автобус | 1 од. | 500 |  |
|  | - вантажний автотранспорт | - « - | 500 |  |
|  | - легковий автотранспорт | - « - | 300 |  |
|  | - мотоцикл | - « - | 50 |  |
| 10 | Крамниці: |  |  |  |
|  | - продовольчі без холодильних установок) | 1 робітник в зміну або 20 м2 торгового залу | 250 | 8 |
|  | - промтоварні | 1 робітник в зміну | 20 | 8 |
| 11 | Поліклініки та амбулаторії | 1 хворий | 10 | 10 |
|  |  | 1 працівник у зміну | 30 | 10 |
| 12 | Аптеки |  |  |  |
|  | - торговельний зал і допоміжні приміщення | 1 працівник | 30 | 12 |
|  | - лабораторія приготування ліків | - « - | 310 | 12 |
| 13 | Ветеринарні лікарні |  |  |  |
|  |  | 1 велику худобу | 100 | - |
|  |  | 1 дрібну худобу | 50 | - |
|  | миття приміщень | м2 | 1 | - |
| 14 | Перукарні | 1 робоче місце в зміну | 56 | 12 |
| 15 | Кінотеатри, театри, клуби і дозвільно-розважальні заклади: |  |  |  |
|  | - для глядачів | 1 чол. | 8 | 4 |
|  | - для артистів | - « - | 40 | 8 |
| 16 | Стадіони і спортзали: |  |  |  |
|  | - для глядачів | 1 місце | 3 | 4 |
|  | - для фізкультурників, з урахуванням приймання їжі; | 1 чол. | 50 | 11 |
|  | - для спортсменів, з урахуванням приймання їжі | 1 чол. | 100 | 11 |
| 17 | Плавальні басейни: |  |  |  |
|  | - для глядачів | 1 місце | 3 | 6 |
|  | - для спортсменів, які приймають душ; | 1 особа | 100 | 8 |
|  | - поповнення басейну | % від ємкості | 10 | 8 |
| 18 | Лазні: |  |  |  |
|  | - для миття в мильній з полосканням в душах | 1 відвідувач | 180 | 3 |
|  | - те ж саме з прийманням оздоровчих процедур | - « - | 290 | 3 |
|  | - душова кабіна | - « - | 360 | 3 |
|  | - ванна кабіна | - « - | 540 | 3 |
| 19 | Пральні: |  |  |  |
|  | - не механізовані; | 1 кг сухої білизни | 40 | - |
|  | - механізовані | - « - | 75 | - |
| 20 | Виробничі цехи: |  |  |  |
|  | - звичайні | 1 працівник в зміну | 25 | 8 |
|  | - з тепловиділенням більше ніж 85 кДж на 1м3/год. | - « - | 45 | 6 |
| 21 | Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств | 1 душова сітка у зміну | 500 | - |
| 22 | Заливання поверхні ковзанки | 1 м2 | 0,5 | - |
| 23 | Витрати води на поливання: |  |  |  |
|  | - покриття із трави | 1 м2 | 3 | - |
|  | - футбольного поля | - « - | 0,5 | - |
|  | - решти спортивних споруд | - « - | 1,5 | - |
|  | - удосконалених покриттів, тротуарів, майданів, заводських проїздів | - « - | 0,5 | - |
|  | - зелених насаджень, газонів та квітників | - « - | 3-6 | - |
|  | -теплиць ґрунтових зимових | - « - | 15 | - |
|  | -теплиць стелажних зимових | - « - | 6 | - |
|  | -парники усіх типів | - « - | 6 | - |
|  | -утепленого ґрунту | - « - | 6 | - |
|  | -присадибної ділянки | - « - | 6 | 9 |
| 24 | Витрати води на утримання тварин |  |  |  |
|  | корови молочного напряму | 1 голова | 70 | - |
|  | корови м’ясного напряму | - « - | 55 | - |
|  | бугаї-плідники, нетелі | - « - | 40 | - |
|  | молодняк 12-15 міс. | - « - | 30 | - |
|  | телята | - « - | 18 | - |
|  | свині | - « - | 60 | - |
|  | вівці | - « - | 11 | - |
|  | коні | - « - | 80 | - |
|  | норки | - « - | 6 | - |
|  | лисиці та песці | - « - | 14 | - |
|  | соболі | - « - | 6 | - |
|  | кролі | - « - | 3 | - |
|  | курки яєчних порід | - « - | 0,31 | - |
|  | курки м’ясних порід | - « - | 0,36 | - |
|  | індики | - « - | 0,48 | - |
|  | качки | - « - | 1,92 | - |
|  | гуси | - « - | 1,68 | - |
|  | цесарки | - « - | 0,31 | - |
|  | перепели | - « - | 0,06 | - |
| 26 | Гаражі |  |  |  |
|  | мийка (у тому числі на гнучкому шлангу) | 1 одиниця обладнання на 1 год роботи | 4 | - |
|  | душ | - « - | 150 | - |
| 27 | Мийка (у тому числі лабораторна) зі змішувачем (у тому числі на гнучкому шлангу) |  |  |  |
|  | - для, лазень, пралень, виробничих приміщень, майстерень | 1 одиниця обладнання на 1 год роботи | 4 | - |
|  | - для промтоварних магазинів | - « - | 8 | - |
|  | - для підприємств громадського харчування, продовольчих магазинів, спортивних споруд, перукарень | - « - | 125 | - |
| 28 | Громадські туалети: |  |  |  |
|  | - унітаз | 1 одиниця обладнання на 1 год роботи | 90 | - |
|  | - мийка з краном гарячої та холодної води |  | 150 | - |
|  | - пісюар |  | 20 | - |

Примітка 1. Значення розрахункових витрат води встановлені для основних споживачів і включають всі  додаткові витрати (обслуговуючим персоналом, душовими для обслуговуючого персоналу, відвідувачами, на прибирання приміщень тощо).

Споживання води в групових душових і на ножні ванни в побутових приміщеннях     виробничих підприємств, на прання білизни в пральнях і приготування їжі на підприємствах громадського харчування, а також на лікувальні процедури у водолікарнях і приготування їжі, що входять до складу лікарень, санаторіїв, належить враховувати додатково.

Примітка 2. При неавтоматизованих пральних машинах у пральнях і при пранні білизни із специфічними забрудненнями розрахункову витрату гарячої води дозволяється збільшувати на 30 %.

Примітка 3. Приведені розрахункові витрати на поливання встановлені у розрахунку на одне поливання. Кількість поливань за добу треба приймати залежно від кліматичних і місцевих умов.

Примітка 4. Витрати води на виробничі потреби, що не вказані в таблиці, слід приймати у відповідності з технологічним завданням та вказівками з будівельного проектування підприємств окремих галузей промисловості.

Примітка 5. Для споживачів води цивільних будівель, споруд та приміщень, що не вказані в таблиці, норми витрати води слід приймати згідно з даною таблицею як для споживачів, аналогічних за характером водопостачання.

Примітка 6. На підприємствах загального харчування кількість страв (U), що реалізується за один робочий день, визначається за формулою:

U = 2,2 x n x m x T x Ψ,

де n – кількість посадочних місць;

m – кількість посадок, що приймаються для їдалень відкритого типу та кафе – 2;

для студентських та їдалень при підприємстві – 3; для ресторанів – 1,5;

Т – час роботи підприємства загального харчування, год.;

Ψ – коефіцієнт нерівномірності посадок протягом робочого дня, що приймається  для їдалень  та кафе – 0,45; для ресторанів – 0,55; для інших підприємств загального харчування допускається при обґрунтуванні приймати Ψ = 0,17 ÷ 1,0.